Приложение 2

ТЕСТ-ЗАДАНИЕ

по теме «Т.О. и ремонт пускорегулирующей аппаратуры».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение магнитного пускателя: | - | Для частых переключений нескольких цепей управления. |
| - | Для ручного переключения цепей управления |
| + | для пуска и останова электродвигателя и защиты его от перегрузок. |
| + | Для частого дистанционного включения и отключения силовых цепей электрооборудования. |
| Назначение кнопочной станции: | - | Для отключения поврежденного участка сети при возникновении в нем аварийного режима. |
| + | Для коммутации в электрических цепях при ограниченном числе включений и выключений. |
| + | Для ручного включения и выключения электродвигателя. |
| Назначение теплового реле: | - | Подключение обмоток статора электродвигателя к сети переменного тока |
| + | Защита электродвигателя от перегрузок. |
| - | Блокировка пусковой кнопки. |
| Назначение силовых контактов магнитного пускателя | - | Дистанционное включение и отключение электродвигателя. |
| + | Подключение обмоток статора электродвигателя к сети переменного тока. |
| Назначение блок-контактов  магнитного пускателя | + | Блокировка пусковой кнопки |
| - | Для останова электродвигателя. |